6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ / 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шприцов требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу шприцов при соблюдении условий эксплуатации, указанных в п. 1.2 настоящего руководства, хранения на складах при условии хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. / 6.2. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. / 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / 7.1. Шприцы М-1000 на 1 мл. без иглы с наконечником LUER соответствуют требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. / Дата изготовления / С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: / ООО «Лабораторные Технологии» / 606002, город Дзержинск, Нижегородская область, улица Ленинградская, дом 12А / Тел.: (8313) 36-76-13 / ООО «Лабораторные Технологии»		ШПРИЦ М-1000 / на 1 мл. с наконечником LUER / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / 1. НАЗНАЧЕНИЕ / 1.1. Шприцы серии «АГАТ» (далее-шприцы) предназначены для ввода жидких газообразных проб, в частности в дозатор испаритель хроматографа. Применяются также в некоторых биологических целях. / 1.2. Условия эксплуатации шприцов совпадают с условиями эксплуатации хроматографов. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / Наименование параметра Значение / 1. Цена деления шкалы отсчетного устройства, мл. / 2. Шприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, МПа (кг/см2) / 3. Материал штока 0,02 / 1 (10) / Фторопласт Ф-4 / Средний ресурс работы 60 000 циклов. / 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ / Наименование Количество, шт. / 1. Шприц / 2. Руководство по эксплуатации / 3. Футляр 1 / 1 / 1
6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ / 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шприцов требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу шприцов при соблюдении условий эксплуатации, указанных в п. 1.2 настоящего руководства, хранения на складах при условии хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. / 6.2. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. / 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / 7.1. Шприцы М-1000 на 1 мл. без иглы с наконечником LUER соответствуют требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. / Дата изготовления / С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: / ООО «Лабораторные Технологии» / 606002, город Дзержинск, Нижегородская область, улица Ленинградская, дом 12А / Тел.: (8313) 36-76-13 / ООО «Лабораторные Технологии»		ШПРИЦ М-1000 / на 1 мл. с наконечником LUER / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / 1. НАЗНАЧЕНИЕ / 1.1. Шприцы серии «АГАТ» (далее-шприцы) предназначены для ввода жидких газообразных проб, в частности в дозатор испаритель хроматографа. Применяются также в некоторых биологических целях. / 1.2. Условия эксплуатации шприцов совпадают с условиями эксплуатации хроматографов. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / Наименование параметра Значение / 1. Цена деления шкалы отсчетного устройства, мл. / 2. Шприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, МПа (кг/см2) / 3. Материал штока 0,02 / 1 (10) / Фторопласт Ф-4 / Средний ресурс работы 60 000 циклов. / 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ / Наименование Количество, шт. / 1. Шприц / 2. Руководство по эксплуатации / 3. Футляр 1 / 1 / 1

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА / 4.1. Действие шприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянный баллон шприца. Для более точного дозирования следует совместить риску шкалы и риску, нанесенную на противоположную сторону баллона. Для лучшей видимости шкалы на баллон нанесена белая светоотражающая полоса. / 5. ПОДГОТОВКА ШПРИЦА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ / 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. / 5.2. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. / 5.3. В модели М-1000 на 1 мл. без иглы с наконечником LUER установить поршень на уровень дозируемого объема и зафиксировать его переместив ограничитель вплотную к пластмассовой муфте. / 5.4. Отпустить шприц в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала неоднократным прокачиванием его поршнем.		В СЛУЧАЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШПРИЦА, ПРОМЫТЬ ЛЮБЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ. / ВНИМАНИЕ! / Не подвергать нагреву шприц свыше 250 оС. / Шприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 о С).
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА / 4.1. Действие шприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянный баллон шприца. Для более точного дозирования следует совместить риску шкалы и риску, нанесенную на противоположную сторону баллона. Для лучшей видимости шкалы на баллон нанесена белая светоотражающая полоса. / 5. ПОДГОТОВКА ШПРИЦА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ / 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. / 5.2. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. / 5.3. В модели М-1000 на 1 мл. без иглы с наконечником LUER установить поршень на уровень дозируемого объема и зафиксировать его переместив ограничитель вплотную к пластмассовой муфте. / 5.4. Отпустить шприц в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала неоднократным прокачиванием его поршнем.		В СЛУЧАЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШПРИЦА, ПРОМЫТЬ ЛЮБЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ. / ВНИМАНИЕ! / Не подвергать нагреву шприц свыше 250 оС. / Шприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 о С).