7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ / 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шприцов требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу микрошприцев при соблюдении условий эксплуатации, указанных в п. 1.2 настоящего руководства, хранения на складах при условии хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. / 6.2. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. / 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / 7.1. Шприцы М-50 на 50 мкл без иглы с наконечником LUER соответствуют требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. / Дата изготовления / С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: / ООО «Лабораторные Технологии» / 606002, город Дзержинск, Нижегородская область, улица Ленинградская, дом 12А / Тел.: (8313) 36-76-13		ШПРИЦ М-50 / на 50 мкл с наконечником LUER / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / 1. НАЗНАЧЕНИЕ / 1.1. Микрошприцы серии «АГАТ» (далее-микрошприцы) предназначены для ввода жидких газообразных проб в приборы химико-аналитического ряда, в частности в дозатор испаритель хроматографа. / 1.2. Условия эксплуатации микрошприцев совпадает с условиями эксплуатации хроматографов. / Температура воздуха помещений – от 283 до 308°К (от 10 до 35°С). / Относительная влажность – не более 80% / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ / Номинальное значение максимального дозируемого объёма, мкл / Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл / Шприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, мПа (кг/см2) 47,5-52,5 / 1,0 / 0,3 (3,0) / Средний ресурс работы 60 000 циклов. / 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ / НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО / 1. Микрошприц (без иглы), шт / 2. Руководство по эксплуатации, шт / 3. Футляр, шт 1 / 1 / 1
7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ / 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шприцов требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу микрошприцев при соблюдении условий эксплуатации, указанных в п. 1.2 настоящего руководства, хранения на складах при условии хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. / 6.2. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. / 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / 7.1. Шприцы М-50 на 50 мкл без иглы с наконечником LUER соответствуют требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. / Дата изготовления / С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: / ООО «Лабораторные Технологии» / 606002, город Дзержинск, Нижегородская область, улица Ленинградская, дом 12А / Тел.: (8313) 36-76-13		ШПРИЦ М-50 / на 50 мкл с наконечником LUER / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / 1. НАЗНАЧЕНИЕ / 1.1. Микрошприцы серии «АГАТ» (далее-микрошприцы) предназначены для ввода жидких газообразных проб в приборы химико-аналитического ряда, в частности в дозатор испаритель хроматографа. / 1.2. Условия эксплуатации микрошприцев совпадает с условиями эксплуатации хроматографов. / Температура воздуха помещений – от 283 до 308°К (от 10 до 35°С). / Относительная влажность – не более 80% / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ / Номинальное значение максимального дозируемого объёма, мкл / Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл / Шприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, мПа (кг/см2) 47,5-52,5 / 1,0 / 0,3 (3,0) / Средний ресурс работы 60 000 циклов. / 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ / НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО / 1. Микрошприц (без иглы), шт / 2. Руководство по эксплуатации, шт / 3. Футляр, шт 1 / 1 / 1

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА / 4.1. Действие шприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянный баллон микрошприца. / 4.2. Задание дозируемого объёма осуществляется с помощью линейной шкалы, нанесённой на стеклянный баллон микрошприца / 5. ПОДГОТОВКА ШПРИЦА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ / 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. / 5.2. Промыть поршень микрошприца этиловым спиртом и установить его в стеклянный баллон. / 5.3. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. / 5.4. Отпустить иглу микрошприца в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала стеклянного баллона неоднократным прокачиванием его поршнем.		6. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ / НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ / Не производится отбор пробы. Засорена игла. Заменить иглу. / Туго ходит поршень. На внутренней поверхности канала отложились вязкие вещества. Промыть (многократно прокачать) микрошприц любым органическим растворителем до восстановления свободного движения поршня. / ВНИМАНИЕ! / Не подвергать нагреву шприц свыше 250оС. Не подвергать микрошприц местному нагреву или резкому охлаждению во избежание растрескивания стеклянного баллона. / Шприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 о С).
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА / 4.1. Действие шприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянный баллон микрошприца. / 4.2. Задание дозируемого объёма осуществляется с помощью линейной шкалы, нанесённой на стеклянный баллон микрошприца / 5. ПОДГОТОВКА ШПРИЦА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ / 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. / 5.2. Промыть поршень микрошприца этиловым спиртом и установить его в стеклянный баллон. / 5.3. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. / 5.4. Отпустить иглу микрошприца в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала стеклянного баллона неоднократным прокачиванием его поршнем.		6. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ / НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ / Не производится отбор пробы. Засорена игла. Заменить иглу. / Туго ходит поршень. На внутренней поверхности канала отложились вязкие вещества. Промыть (многократно прокачать) микрошприц любым органическим растворителем до восстановления свободного движения поршня. / ВНИМАНИЕ! / Не подвергать нагреву шприц свыше 250оС. Не подвергать микрошприц местному нагреву или резкому охлаждению во избежание растрескивания стеклянного баллона. / Шприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 о С).